- 附件1：一批铅衣的采购项目要求

- 一、供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

5、投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或备案凭证。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- 采购需求（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价单必须单独密封）

| - 序号 | - 产品名称 | - 数量 |  | - 款式 | - 铅当量（mmPb） | - 报价单价（元） | - 合计 - （元） | - 备注 - （相关参数） | - 附参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 长款铅衣 | - 4件 |  | - 连体式有袖 | - 须≥0.5mmPb |  |  |  |  |
| - 2 | - 铅围裙 | - 2件 |  | - 半截一片式 |  |  |  |  |  |
| - 3 | - 铅围脖 | - 1个 |  | - 一字领 |  |  |  |  |  |
| - 4 | - 铅帽 | - 4顶 |  | - 圆帽 |  |  |  |  |  |
| - 报价合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 铅衣参数：

- 1.铅围裙和铅衣（铅衣各部位）

①防护能力：铅当量≥0.5mmPb

②表面面料防水指数需为大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁，可用酒精擦洗。

③表面材料有多种颜色可选，以便区分，避免交叉污染。

④防护衣可提供量身定做服务，

⑤铅衣需配备有口袋以便放剂量卡。

⑥铅衣选择对人体安全无害的材料，采用优质魔术贴、缝线。

⑦需提供所用防护材料的检测报告等证明材料。

- 2.防辐射围领

- ①超轻、超薄、超柔软型防护材料；

- ②表面面料需为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁，可用酒精擦洗。

- ③铅当量≥0.5mmPb，最大面积防护甲状腺部位，可提供多种颜色。

- 3.防辐射帽

- ①产品需采用超轻、超薄、超柔软型防护材料；

- ②表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁，可用酒精擦洗。

③铅当量≥0.5 mmPb，可选配帽顶镂空设计，可提供多种颜色，还可根据医护人员需求量身定制。

- 四、商务要求：售后质保至少一年，响应速度及时。

- 五、送货期限：签约合同后10个工作日内将货物配送到指定地点。

- 六、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。