- 附件1：腔镜灌注泵的采购项目要求

- 一、供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

5、投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或备案凭证。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- 二、技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）

| 设备名称 | 主要技术参数 | 采购数量 | 最高限价单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 腔镜灌注泵 | 1.腔镜灌注泵需为开放式加压装置，在手术过程中液体介质及清洗液简单方便； 2.设备运行时平稳，噪声小； 3.工作压力及流量需由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作，当压力恢复正常时仪器将自动进入正常工作状态，控制装置安全可靠； 4.压力设定范围2-53Kpa，流量设定范围0.1-1L/min，数字显示连续可调，可根据实际工作需要任意改动设定值； 5.腔镜灌注泵需具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。 | 1台 | 19000元/台 |

- 三：商务要求：售后质保至少一年，响应速度及时。

- 四、送货期限：签约合同后10个工作日内将货物配送到指定地点。

- 五、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。