- 附件1：放射检测服务采购项目要求

- 一、供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

5、具备市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书和CMA许可使用标志

6.具备卫生健康委员会颁发的放射卫生技术服务机构资质证书

注：上述资料均加盖公司鲜章。

- 二、采购需求、报价单及最高限价（需加盖公章）

| 报价表（请务必进行单项报价+合计报价） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器名称 | 检测项目 |  | 数量（台） | 单项报价（元） | 总价最高限价 价格(元) |
|  |  | 状态+辐检 | 稳定性 |  |  |  |
| 1 | C臂 | 1年/次 | 1年/3次 | 1 |  | 49450元/年 |
| 2 | CT | 1年/次 | 1年/3次 | 3 |  |  |
| 3 | DR | 1年/次 | 1年/3次 | 2 |  |  |
| 4 | DSA | 1年/次 | 1年/3次 | 1 |  |  |
| 5 | 胃肠机 | 1年/次 | 1年/3次 | 1 |  |  |
| 6 | 乳腺机 | 1年/次 | 1年/3次 | 1 |  |  |
| 7 | 牙片机 | 1年/次 | 1年/3次 | 1 |  |  |
| 合计报价： 元/年。 |  |  |  |  |  |  |

- 三、商务要求：

1.根据《放射诊疗管理规定》、《职业病防治法》要求，对全院放射诊疗设备稳定性检测并出具检测报告；现场检测完成后，检测报告1个工作日内完成。

- 服务期内，接到采购人检测通知，立即响应，1小时到达现场沟通处理。

3.在出具正式检测报告前，根据检测到的不合格情况及时向采购人通报，并提出相应整改措施，整改后再次检测不再重复收费。

- 四、付款方式：所有检测完成并提交检测报告后支付合同款的100%

- 注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。