[bookmark: _GoBack]附件1：放射检测服务采购项目要求

一、供应商资质
1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。
3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。
4、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。
5、具备市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书和CMA许可使用标志
6.具备卫生健康委员会颁发的放射卫生技术服务机构资质证书
   注：上述资料均加盖公司鲜章。

二、采购需求、报价单及最高限价（需加盖公章）
	报价表（请务必进行单项报价+合计报价）

	序号
	仪器名称
	检测项目
	数量（台）
	单项报价（元）
	总价最高限价
价格(元)

	
	
	状态+辐检
	稳定性
	
	
	

	1
	C臂
	1年/次
	1年/3次
	1
	
	49450元/年


	2
	CT
	1年/次
	1年/3次
	3
	
	

	3
	DR
	1年/次
	1年/3次
	2
	
	

	4
	DSA
	1年/次
	1年/3次
	1
	
	

	5
	胃肠机
	1年/次
	1年/3次
	1
	
	

	6
	乳腺机
	1年/次
	1年/3次
	1
	
	

	7
	牙片机
	1年/次
	1年/3次
	1
	
	

	合计报价：       元/年。



三、商务要求：
1.根据《放射诊疗管理规定》、《职业病防治法》要求，对全院放射诊疗设备稳定性检测并出具检测报告；现场检测完成后，检测报告1个工作日内完成。

2. 服务期内，接到采购人检测通知，立即响应，1小时到达现场沟通处理。

3.在出具正式检测报告前，根据检测到的不合格情况及时向采购人通报，并提出相应整改措施，整改后再次检测不再重复收费。




四、付款方式：所有检测完成并提交检测报告后支付合同款的100%

注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。

