## Sheet1
公司报价单
序号 | 品名 | 规格（约） 长*宽*高（mm） | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 无菌柜 | 900*400*1800 | 1.柜子主体采用0.7mm优质304不锈钢板料制作。 2.柜内四层活动隔板，根据不同需求可自行调节高度。 | 个 | 3
2 | 手提式急救箱 | 530*390*170 | 1.全铝合金材质。 2.锁扣为不锈钢材质。 | 个 | 1
3 | 平车 | 1930*640*750 | 1.车身采用1.0mm厚优质不锈钢管折弯焊接成型。 2.车面为活动单架，由0.8mm厚不锈钢板折弯冲孔焊接成型。 3.配125mmABS静音防缠绕刹车轮。 4.配输液架、护拦，担架海绵垫。 | 个 | 3
4 | 轮椅 | 约980*320*920 | 1.铝合金车身，可便携折叠。 2.带四刹车系统，双重制动。 3.牛津布坐垫，舒适透气。 4.22cm宽体实心轮胎。 | 个 | 4
5 | 检查床 | 1900*620*650 | 1.床面采用优质人造皮革面，耐磨，里面含有3公分海绵。 2.床框采用优质30*50*1.0（mm）方管焊接而成。 3.床脚采用优质40*40*1.0（mm）方管，下装有方管堵头,耐磨、防滑。 4.床身美观、牢固，承重大于120kg | 张 | 18
6 | 肛肠检查换药床 | 1550*1300*750 侧面板：30*50 | 1.床身：床框采用不锈钢25*50*1.2mm管制作，床身支撑架采用不锈钢Φ38*1.2mm管整体焊接制作。 2.床面：采用USU304冷轧不锈钢板制作，板厚≥1.0 mm，表面经抗指纹磨砂处理。 3.上半身床面：九层板为底板，≥30mm高级海绵加优质人革面料。 4.侧面板：两侧床面采用活动侧面板可90度收折。 5.臀板有凹陷式设计，方便清洁；中间有漏水孔。 | 张 | 1
7 | 妇科检查床 | 1480*790*730 | 1.背板可调节： 45°/-15° 2.基本配置：托腿架、拉手、床垫、污物桶。 | 张 | 2
8 | 文件柜 | 900*400*1800 | 1.柜体全部采用0.6厚碳钢冷轧板制成。 2.柜内排布隔板4板，均分空间，多层分布，有效利用空间。 | 个 | 10
9 | 治疗台面柜 | 1500*600*2000 | 1.台面和底座采用0.8mm不锈钢钢板；柜体采用0.7mm冷轧钢板。 2.柜体中间位置设计为抽屉，抽屉上平面为操作平台，方便医务人员操作。 3.上柜为透明玻璃门柜体，对开门，门带锁，内置一层活动隔板，方便调节使用空间。 4.下柜为对开门，门带锁，内置一层活动隔板，所有门、抽均配铝合金拉手。 | 张 | 1
10 | 冰箱 | 约50L | 1.额定电压220V。 2.冷藏+冷冻功能。 3.冷藏温度2-8℃。 | 个 | 1
11 | 抢救床 | 1900*650*630 | 1.车体采用碳素型钢焊接成形,表面除锈, 树脂粉沫静电喷涂。 2.平车面板及护栏采用PE材料一次成型。 3.全藏式ABS护拦，可完全收于车面之下。 4.配导向轮装置、刹车装置、头部配氧气瓶支架、床位两端配输液架。 5.背板可升降角度0度至88度，最大承重300KG。 6.整体升降采用螺旋机构传动，升降范围达500～900mm之间。 | 张 | 1
12 | 急救车 | 630*530*980 | 1.台面采用ABS材质。 2.配备5个ABS抽屉，每个抽屉内置6个活动隔板。 3.车轮为静音面包轮，带刹车，脚轮直径Φ100mm。 4.输液杆、垃圾桶、锐器盒。 | 台 | 2
13 | 药品货架 | 1700*500*1400 | 1.整体采用1mm厚优质冷轧钢板折弯成型，表面采用自动化喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色特性。 2.内设5层隔板，上面4层距离25cm，下面1层距离50cm。（根据医院实际需求定制高度） 3.药架脚带金属调节脚，通过旋转调节脚保证药架平稳放置。 | 个 | 8
备注：产品规格（长宽高）允许有出入，符合实际需求即可。 总价