- 滤芯建议参数如下图片，带▲部分参数必须满足。

（一）聚丙烯熔喷滤芯

（二）颗粒活性炭滤芯

1.▲滤芯材质：颗粒活性炭

（三）碳棒滤芯

（四）反渗透膜滤芯

- ▲额定通量/净化通量≥800G；

- ▲过滤精度优于或等于0.0001μm

- ▲脱盐率：≥90%，

- ▲常规更换周期≥24 个月；

（五）后置活性炭滤芯

1.▲碘吸附值≥400mg/g

以上全部满足需提供技术参数响应表，格式自拟